## REKAPITULACIJA
IZGRADNJA TENISKIH TERENA S PARKIRALIŠTEM
REKAPITULACIJA :
1. | GARĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI | 0 | kn
5. | ELEKTROINSTALACIJE | 0 | kn
UKUPNO : |  | 0 | kn
PDV 25 %: |  | 0 | kn
SVEUKUPNO: |  | 0 | kn

## TEHNIČKI UVJETI
TEHNIČKI UVJETI
1. OPĆI UVJETI
Ovi zajednički obračunsko tehnički uvjeti su sastavni dio svih općih uvjeta za pojedine vrste radova.
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno završenom radu tj. sav rad, materijal, naknadu za alat, sve pripreme, sporedne i završne radove, te horizontalne i vertikalne prijevoze i prijenose, postave i skidanje potrebnih skela, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ i slično. U cijene su također uključena sva druga davanja kao i pripomoći kod izvedbe obrtničkih radova - zaštita obrtničkih radova i proizvoda: stolarije, sanitarije, obloga, zatim sva potrebna ispitivanja materijala radi postizivanja tražene kvalitete i čvrstoće po propisima. Sav upotrijebljeni materijal kao i finalni proizvod mora odgovarati postojećim tehničkim propisima, a ukoliko je to materijal ili proizvod izvan naših standarda treba kvalitetu istih dokazati atestom Zavoda za ispitivanje materijala.
Davanjem ponude izvođač se obvezuje pravovremeno nabaviti sav opisani materijal i proizvode, a u slučaju nemogućnosti nabavke opisanog, tokom izvedbe gradnje će se za svaku izmjenu prikupiti ponude i uz suglasnost nadzornog inženjera i investitora odabrati najpovoljnija.
U slučaju pogodbe izvođenja radova po građevinskoj knjizi svi će se radovi obračunati prema izmjeri u naravi bez obzira na količine upisane u troškovniku. Kao način obračuna više radnji vrijede prema tome jedinične cijene ponuđene ovim troškovnikom. Za radove van troškovnika vrijedit će cijene satnica i osnovnog materijala, a obračun će se vršiti na osnovu "Prosječnih normi u građevinarstvu".
Izvođač nema pravo na manipulativne troškove za radove koje izvode njegove vlastite jedinice bez obzira da li se radi o građevinskim ili obrtničkim radovima.
Izvođač je obvezan voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu koju će potpisivati nadzorni inženjer, kako bi se mogla kontrolirati količina izvedenih radova.
Prije početka izrade treba sve mjere i količine prekontrolirati u naravi i dogovoriti sa projektantom sve pojedinosti izvedbe.
2. OPSEG RADOVA
Ovim troškovnikom obuhvaćeni su svi građevinski i obrtnički radovi uključivo i potrebna rušenja.
Izvođač je obavezan pridržavati se svih postojećih i važećih zakona, standarda, naredbi i uputstava, uredbi, pravilnika, propisa i drugih akata koji se odnose ili se mogu odnositi na radove koje je preuzeo.
3. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
Sva tehnička dokumentacija, čiji sastav je naveden u elaboratu, predstavlja cjelinu i sastavni je dio ugovora o građenju. U slučaju razlike između nacrta i troškovnika troškovnici su određujući u bilo kojem slučaju nejasnosti ili razlike u brojevima, nacrtima ili troškovnicima, o tome se mora odmah obavijestiti nadzorni inženjer i projektant i zatražiti tumačenje i objašnjenje. Traženje takvog tumačenja i objašnjenja ne može ni u kom slučaju poslužiti kao isprika da ne nastavi rad u suglasnosti sa tumačenjem odnosno odlukom odgovornog projektanta i nadzornog inženjera.
Za sve ugrađene materijale, završnu obradu i opremu izvoditelj je obvezan dobiti suglasnost projektanta, a bez te suglasnosti nadzor ih nije dužan priznati.
U slučaju razlike između nacrta u manjem i onih u većem mjerilu, nacrti u većem mjerilu (detaljni nacrti) su odlučujući. Na bilo kojem nacrtu gdje je prikazan dio radova, a ostatak je dan u konturi, dio koji je prikazan primjenjuje se i na ostale dijelove radova.
Ako tokom gradnje nastupe neke promjene ili dopune, treba prije provedbe istih tražiti suglasnost nadzornog inženjera i ugovoriti jediničnu cijenu na osnovi elemenata danih u ponudi i to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru. Sve nastale više radnje, koje nisu utvrđene na ovaj način, neće se priznati u obračunu.
4. PRIVREMENI OBJEKTI, OPREMA, INSTALACIJE
Izvođač je obavezan postaviti i instalirati sve privremene objekte, ograde, zaštite, opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova te iste ukloniti sa gradilišta nakon završetka radova. Privremeni objekti, ograde, zaštita i oprema, pored ostalog, obuhvaća uređenje pristupa, izgradnju eventualno potrebnih baraka, privremeno uređenje postojećih prostorija koje mogu poslužiti za odlaganje, doprema i postava građevinskih dizala, dizalica, ljestve i penjalice, ograde, zaštitne ograde, skele, platforme, oznake, ploču gradilišta, protupožarnu opremu i sve ostalo potrebno za brzo i sigurno odvijanje izgradnje. Izvođač će sve ove radove izvesti bez posebne naplate.
Za čitavo vrijeme gradnje izvođač je obavezan postaviti i dati bez naknade na korištenje gradilišni ured za nadzornog inženjera / Inženjera, razumnog standarda i veličine 8 m2 za svakog inženjera. Ured je potrebno dimenzionirati za stalan boravak 4 eksperta te za povremeni boravak još 4 osobe iz tima Inženjera ili Naručitelja. Ured mora imati telefonsku/fax i broadbend internetsku vezu, grijanje & hlađenje, rasvjetu i mora biti potpuno opremljen namještajem (radni stol, stolica i arhivska i police za svaku navedenu poziciju). Također je obvezan osigurati sanitarni čvor s jednim muškim i jednim ženskim toaletom, samo za potrebe inženjerovog osoblja. Oprema: A3 pisač u boji, faks i kopirni uređaj (može i multifunkcijski uređaj). Izvođač radova snositi će trošak svih režija, održavanja i čišćenja ureda. Izvođač radova osigurati će prostoriju za sastanak 15 osoba koja može biti i u sklopu njegovih gradilišnih ureda.
Za čitavo vrijeme gradnje izvođač je obavezan pokriti sve troškove ureda Inženjera prema specifikaciji uključujući struju, Internet vezu, osiguranje, čišćenje, potrošni materijal itd.
Izvođač će bez posebne naplate izvesti sve potrebne privremene priključke za vodovod, kanalizaciju, električnu mrežu i telefon, te provesti potrebnu rasvjetu na gradilištu uključivo propisanu svjetlosnu rasvjetnu signalizaciju.
Izvođač je obavezan na gradilištu organizirati čuvarsku službu te osigurati policom imovinu trećih lica i života od svih eventualnih šteta i ozljeda koje mogu biti prouzrokovane građenjem ili pripremom za građenje. Izvođač preuzima potpunu odgovornost za sav materijal, opremu itd. tokom provođenja pripremnih radova i izvođenja objekta, uključivo i materijal i opremu kooperanata, suizvođača itd. sve do potpune primopredaje svih radova i objekata investitoru.
5. RUŠENJA
Izvođač radova po završetku grubih radova treba izvršiti čišćenje te svu šutu odvesti na gradsku deponiju.
6. ČIŠĆENJA
Izvođač radova će izvesti sva čišćenja tokom radova te po završetku pojedinih grubih radova kao i fino čišćenje po završetku svih radova, a neposredno prije konačne primopredaje. Čišćenje obuhvaća uklanjanje svog smeća, otpadaka, šute, materijala ili elemenata koje je nadzorni inženjer odbio i zatražio da se ukloni sa gradilišta kao i konačno čišćenje i pranje nakon završetka svih radova te držanje svih materijala uredno uskladištenih. Izvođač je također obavezan ukloniti sve materijale, opremu itd. Gruba čišćenja izvoditi svakog dana po završetku radova. Izvođač je obavezan izvesti i završno čišćenje cijelog objekta prije primopredaje uključivo sva pranja stakla, pločica, podova, sanitarnih uređaja, armatura itd.
Sva ta čišćenja izvođač će izvesti sredstvima za čišćenje koja su proizvedena i preporučena za primjenu na površinama koje se čiste i izvođač će o svom trošku zamijeniti, popraviti i dovesti u ispravno stanje sve radove i površine koje eventualno ošteti tokom takvog čišćenja.
7. UKLANJANJE OTPADAKA
Izvođač će tokom trajanja izvedbe uklanjati sve otpatke, smeće i šutu te će isto otpremiti izvan gradilišta prema Zakonu o zbrinjavanju otpada i održavat će cijeli objekt uključivo dvorište i pločnike i ulice oko gradilišta u urednom i radnom stanju. Izvođač je obavezan voditi računa i provesti mjere osiguranja da se tokom uklanjanja otpadaka materijala i opreme ne dovedu u opasnost ljudi i imovina. Prilikom svih čišćenja i uklanjanja otpadaka kada god je to moguće izvođač će koristiti vodu da smanji stvaranje prašine. Nikakvo smeće neće biti spaljivano na gradilištu. Nikakvo smeće ili otpaci neće se bacati u iskope, jame niti koristiti kod nasipavanja.
Vozila, koja će se koristiti za odvoz smeća, šute i otpadaka, moraju imati platneni krov (ceradu), a materijal koji se prevozi mora biti poprskan vodom, sve kako bi se spriječilo njegovo rasipanje i raznošenje vjetrom tokom prijevoza do lokaliteta za deponiranje. Suvišno blato i ostala nečistoća trebaju se očistiti sa kotača vozila kako bi se spriječilo da se isto raznosi po ulicama izvan gradilišta. Svako eventualno blato i ostalu nečistoću, koju takva vozila raznesu po ulicama izvan gradilišta, obavezan je izvođač o svom trošku ukloniti i zaprljane površine očistiti.
8. ČUVANJE MATERIJALA
Sav materijal i oprema, koji će se upotrijebiti na objektu, moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni te održavani u urednom i dobrom stanju. Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi kao skele itd. moraju biti uredno složeni tako da ne ometaju napredak preostalih radova te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta. Ukoliko se postojeće prostorije ili djelomično dovršeni prostori objekta koriste za privremeno skladište materijala, ne koči se pravovremeno izvođenje preostalih radova niti inspekciju odnosno kontrolu izvedenih radova. Izvođač je također odgovoran da težina uskladištenih materijala ne prijeđe izračunato dozvoljeno opterećenje konstrukcije.
9. ZAVRŠETAK RADOVA
Po završetku radova teren i svi dijelovi objekta bit će ostavljeni u čistom i urednom stanju koje će udovoljiti pregledu i odobrenju nadzornog inženjera. Sav preostali materijal, oprema i privremeni objekti bit će uklonjeni sa gradilišta, a površine, na kojima su bili postavljeni, dovedene u prijašnje stanje, u stanje predviđeno projektom ili u stanje koje će odobriti nadzorni inženjer, a sve bez prava na posebnu naplatu.
10. PRIMOPREDAJA RADOVA
Po završetku svih radova izvršit će se primopredaja izvedenog objekta putem komisije u kojoj će obavezno biti predstavnici investitora, projektanta i izvođača, a po potrebi i predstavnici proizvođača ili poduzeća koja su sudjelovala u financiranju ili izvedbi objekta. Prije primopredaje radova izvođač je obavezan investitoru dostaviti svu dokumentaciju, naročito projekt izvedenih radova odnosno izvedbeni projekt sa svim izmjenama i dopunama nastalim u toku građenja, građevinski dnevnik, ateste, rezultate ispitivanja itd. kao i drugu dokumentaciju potrebnu investitoru da zatraži uporabnu dozvolu u skladu sa zakonima i propisima.
Tokom primopredaje vodit će se zapisnik te je izvođač obavezan izvršiti sve eventualne ispravke, popravke i zamjene na radovima ukoliko se takve utvrde u tom zapisniku. Ove obaveze izvođača ne isključuju njegovu obavezu do komisije za tehnički pregled.
B) OPĆI OPIS UZ TROŠKOVNIK
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.
Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponuda tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se moći priznati u obračunu.
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena u odnosu na relativnu + 0,00 kotu kod svih nutarnjih podnih ploča. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je blagovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja. Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) Materijal
Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu kao osnovni materijal tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.). U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
b) Rad
U kalkuliranju rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.
c) Izmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način rada, ima se u svemu pridržavati važećih propisa i normi.
d) Proizvodi
Proizvodi koji su navedeni u Troškovniku smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede druge proizvode u za to predviđenom mjestu u Troškovniku. Naime, svi proizvodi koji su u Troškovniku opisani uz navođenje trgovačke marke/ oznake popraćeni su uglavnom formulacijom ''ili jednakovrijedan''. Gospodarskim subjektima je pored opisa proizvoda ostavljena mogućnost kod davanja ponude za upis jednakovrijednog proizvoda i proizvođača. Dokaz jednakovrijednosti dužan je ponuditelj dostaviti uz ponudu. Taj dokaz su tehničke specifikacije i tehnički listovi proizvođača i sl. Dokazi jednakovrijednosti nude se u svrhu ocjene da li priloženi proizvodi imaju tražene karakteristike proizvoda.

## 1-GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
1. GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
Br | Opis | Jedinica mjere | Kol | Jedinična cijena | UKUPNO
1 | Priprema gradilišta, uređenje parcele, uklanjanje postojeće vegetacije i ograde s odvozom, izgradnja zaštitne ograde, nadstrešnica, baraka te uređenje deponija za skladištenje građevinskog materijala i njihova demontaža nakon dovršetka radova.
|  | iznos | 1 | 0 | 0
2 | Strojni iskop površinskog sloja zemlje (humusa) u zoni namjeravanog zahvata (tenisko igralište i proširenje oko 3,0 m na svaku stranu), u prosječnoj visini 25 cm. Stavka uključuje interni transport i deponiranje na gradilišnom deponiju za ponovnu ugradnju jednog dijela iskopa, utovar s odvozom i zbrinjavanjem preostalog dijela zemljanog materijala na deponiju udaljenom do 10 km. Obračun je izvršen po m3 u sraslom stanju prema stvarno izvedenom iskopu.
| iskop i deponiranje | m3 | 150 | 0 | 0
| iskop i odvoz sa zbrinjavanjem | m3 | 300 | 0 | 0
3 | Strojni široki iskop sloja zemljanog materijala nakon skidanja humusa u zoni namjeravanog zahvata (tenisko igralište), u debljini sloja od 0,0 cm do 55 cm. Dno iskopa izvoditi u padu od 0,5 % u smjeru sjever >> jug. Stavka uključuje interni transport za ponovnu ugradnju jednog dijela iskopa, te utovar, odvoz i zbrinjavanje na deponiji preostalog dijela isopa. Obračun izvršiti po m3 u sraslom stanju prema stvarno izvedenom iskopu.
| iskop i interno deponiranje | m3 | 140 | 0 | 0
| iskop i odvoz sa zbrinjavanjem | m3 | 5 | 0 | 0
4 | Nasipavanje, planiranje i valjanje zemljanog materijala iz stavke 4 na nižem dijelu površine terena nakon skinutog humusa. Debljina sloja nasipavanja je od 0,0 do 40,0 cm. Obračun izvršiti po m3 u zbijenom ugrađenom stanju.
|  | m2 | 140 | 0 | 0
5 | Fino planiranje i stabiliziranje kompletne površine zemljanog terena nakon širokog iskopa i nasipavanja nižeg dijela, izvedba u padu 0,5 °% u smjeru sjever >> jug
|  | m2 | 1400 | 0 | 0
6 | Dobava, nasipavanje, razastiranje, planiranje i zbijanje sloja drobljenog kamenog materijala granulacije 16-32 mm na pripremljenu zemljanu posteljicu u zoni igrališta. Debljina zbijenog sloja je 20,0 cm. Stavka obuhvaća ispitivanje zbijenosti i sve potrebno za dovršenje radova. Obračun po m3 zbijenog sloja prema stvarnom stanju.
| - kameni materijal 16-32 mm | m3 | 280 | 0 | 0
7 | Dobava, nasipavanje, razastiranje, planiranje i zbijanje sloja drobljenog kamenog materijala 0-32 mm na prethodni zbijeni sloj iz stavke 7, u zoni igrališta. Debljina sloja zbijenog materijala 10 cm. U cijenu uključiti ispitivanje zbijenosti i sve potrebno za dovršenje stavke. Obračun po m3 u zbijenom stanju.
| - kameni materijal 0-32 mm | m3 | 140 | 0 | 0
8 | Nabava, doprema i izrada dinamičkog sloja igrališta od tucanika frakcije 0-4 mm, u debljini sloja 5 cm u zbijenom stanju. Uključivo fino planiranje prema projektiranoj niveleti, višestruko poljevanje i valjanje. Dozvoljeno odstupanje +/- 1 cm na 4,0 m udaljenosti. Obračun po m3 zbijenog sloja prema stvarnom stanju.
| - kameni materijal 0-4 mm | m3 | 70 | 0 | 0
9 | Dobava i postava tipskih betonskih rubnjaka 10/20/100 cm za razgraničenje zelenih površina i terena prema odabiru investitora u prirodnoj boji betona. U donjem sloju su izrađeni od betona, a gornji, habajući zaštitni sloj izrađen je od betona s kvalitetnim mineralnim agregatom s dodatkom otpornim na habanje, mraz i sol. Reške su širine 5-10 mm, finalno zalivene cementnim mlijekom i isprane. Rubnjaci se postavljaju na pripremljenu podlogu tj. nasip igrališta na betonski temelj. Obračunati prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. U jediničnoj cijeni sadržan je rad, materijal sa svim potrebnim dodacima, podložni beton, zaštita, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada.
|  | m1 | 140 | 0 | 0
10 | Dobava i montaža panelne ograde s panelima visine 3,0 m i na jednom dijelu 1,0 m. Ograda sadrži zaokretna vrata svijetle širine 100 cm i visine 220 cm koja dolaze u kompletu sa svim okovom i bravom postavljenom u sredini vrata te kompletom od 6 ključeva. Ogradu čine pocinčani stupovi, završno plastificirani poliesterom (min. 60 mikrona), postavljeni na osnom razmaku cca 2,5 m, ubetonirani u temelje samce, te žičani paneli izrađeni od pocinčane žice d= 5 mm sa završnim slojem poliestera (min. 100 mikrona). U jediničnu cijenu uključiti izradu temelja stupova s iskopom dimenzija 40/40/100 cm iz betona C25/30, razreda izloženosti XC2; sav rad, spojni i pričvrsni materijal, zaštitu te sve potrebno za potpuno dovršenje ograde.
| ograda visine 3,0 m | m1 | 140 | 0 | 0
| ograda visine 1,0 m | m1 | 16 | 0 | 0
| vrata 100/220 cm | kom | 4 | 0 | 0
| vrata 100/100 cm | kom | 1 | 0 | 0
11 | Izrada betonskih temelja za stupove rasvjete, dimenzija prema nacrtu. Izvodi se betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, razreda izloženosti XC2, s armaturom prema uputama proizvođača stupa rasvjete. U cijenu stavke uključiti iskop temelja, betoniranje, armaturu, sidrenu ploču stupa i sav rad, materijal, oplata, vibriranje te sve potrebno za potpuno dovršenje rada.
| - beton | m3 | 9 | 0 | 0
| - armatura | kg | 540 | 0 | 0
| - oplata | m1 | 8 | 0 | 0
12 | Nabava doprema i ugradnja umjetne trave crvene boje za tenis, visine vlati 12 mm. Ispunjava se silikatnim specijalnim crvenim pijeskom granulacije 0,4-0,8 mm. Izvedba uključuje: - role umjetne trave - sav potreban materijal za ugradbu (ljepilo, trake) - crveni pijesak za ispunu - utkane bijele linije za tenis - ugradbene radove. | m2 | 1340 | 0 | 0
Kao npr. Rukort X Clay ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača.
Minimalne tehničke karakteristike kojima se dokazuje jednakovrijednost:
VISINA VLATI 12mm TEŽINA VLATI 1.050 g/m2 DECITEX 6.600 dtex MATERIJAL 100% polipropilen DEBLJINA VLATI 60 microna UKUPNA TEŽINA S PODLOGOM 2.180 g/m2 PROPUSNOST >360 l/h BOJA crvena PUNILO kvarcni pijesak, prani, 0,4/0,8mm
JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD UMJESTO PREDVIĐENOG:
OPREMA ZA TENISKE TERENE
| Aluminijski stupovi za mrežu + temelj i sav spojni materijal | set | 2 | 0 | 0
| Teniska mreža sa regulirajućom trakom, utegom i stupićima za single igru | set | 2 | 0 | 0
13 | Transport, razastiranje i planiranje zemljišta oko teniskog igrališta zemljanim materijalom s gradilišnog deponija. Stavka uključuje fino planiranje, usitnjavanje i grabljanje kao pripremu za zasijavanje slobodnih površina travom. U jediničnoj cijeni sadržan je rad, materijal, zaštita i sve potrebno za potpuno dovršenje. Obračun izvedenog nasipa po m³ u zbijenom stanju. Obračunati prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu.
|  | m3 | 120 | 0 | 0
14 | Sijanje travne smjese po planiranim i prethodno pripremljenim zemljanim površinama oko teniskog terena uz valjanje i odgovarajuću njegu do preuzimanja od strane investitora.
|  | m2 | 670 | 0 | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0

## 5-ELEKTROINSTALACIJE (2)
5. ELEKTROINSTALACIJE
Br | Opis | Jedinica mjere | Kol | Jedinična cijena | UKUPNO
1. FAZA - IZGRADNJA TENISKOG TERENA
01. INSTALACIJA I UZEMLJENJE
01. | Strojni iskop kabelskog rova u zemlji III. kategorije, dim. 0,4x0,8m (ŠxD), uključujući izradu posletljice na dnu rova visine 0,1 m, zasipavanje rova pijeskom uz nabijanje visine 0,1 m nakon polaganja cijevi, te te zatrpavanje rova zemljom i materijalom od iskopa sa nabijanjem u slojevima | m | 150 |  | 0
02. | Strojni iskop u zemlji III. kategorije, dim. 1,1x1,1x1,2 m (ŠxDXV)za temelje stupova | kpl | 6 |  | 0
03. | Dobava i polaganje zaštitne instalacijske cijevi DWP50 u prethodno iskopan rov | m | 200 |  | 0
04. | Dobava i polaganje u rov sa NN kabelima vanjskih instalacija Fe/Zn trake 30x4mm. | m | 150 |  | 0
05. | Izrada odcjepa sa uzemljivača u rovu, prosječne dužine l=3m trakom FeZn 30x4mm pomoću križne spojnice (uzemljenje stupa, razdjelnika GRO, RO1 i RO2, ograde islično). Spoj obliti bitumenom. | kpl | 8 |  | 0
06. | Izrada betonskog temelja dimenzije 1,1x1,1x1,2m za usadni stup javne rasvjete h=12m, , m betonom C30/37, ugradnja 2 PVC cijevi Ø50mm (rasvjeta)/ l=4m , kompletno sa ugradnjom armature stupa (ankeri) od željeza. | kom | 6 |  | 0
07. | Polaganje upozoravajuće trake PVC ("Pozor-energetski kabel") iznad cijevi napojnog kabela, prije zatrpavanja rova | m | 150 |  | 0
| UKUPNO INSTALACIJA I UZEMLJENJE: |  |  |  | 0
| 1. FAZA - IZGRADNJA TENISKOG TERENA |  |  | UKUPNO : | 0