## List1 (2)
TROŠKOVNIK
PRIGODNA RASVJETA I DEKORACIJE
RB | Proizvod/Usluga | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos (EUR)
1. | SVJETLEĆA linijska rasvjeta dužine 18m (+-2%) sa ulazno-izlaznim rastavljivim konektorima, razmak između LED izvora max 10 cm. Ton svjetla: toplo bijela 2200K. Boja žice: tamno zelena. Pogonski napon 230V, max. snaga 18W, dvostruka gumena izolacija, pogodno za vanjsku upotrebu LED 220V, min. IP67 zaštita ili jednakvrijedno. Mogućnost spajanja jednu na drugu brzim konektorima u niz min 10 kom. Uključen je adapter sa šuko utikačem. Jamstveni rok minimalno 2 godine. | kom | 40 |  | 0
2. | DRŽAČ za stup cinčan, komplet sa perforiranom trakom, zateznim vijkom i maticom za stup max. opsega 100 cm; | kom | 96 |  | 0
3. | SVJETLEĆA SIGA min. dim.: širina 4m x visina 0,9m, sastoji se od 4x segmenta međusobno rastavljiva, min. 300 LED izvora. Boja svjetla: 2200K. Boja žice: tamno zelena sa dvostrukom izolacijom pogodna za vanjske uvjete. Mogućnost spajanja jednu na drugu brzim konektorima. Uključen je adapter sa šuko utikačem. Jamstveni rok minimalno 2 godine. | kom | 16 |  | 0
4. | LED dekorativni 2D svjetleći element "Iskra". Dimenzija 75x75 cm (+-5%), boja svjetla: 6000K. Uključen je adapter sa šuko utikačem za svaki pojedinačni element. Inox konstrukcija. Min. zaštita IP67 ili jednakvrijedno. Jamstveni rok minimalno 2 godine. | kom | 12 |  | 0
5. | Svjetleća "zavjesa" LED. Boja svjetla: 2200K, IP zaštita: Min. IP67 ili jednakvrijedno. Dimenzije: 200 x 300 cm (Š x V, +-5%), Min. 20 resa x 300cm dužine (+-5%), na svakoj resi min. 30 dioda. Napon: 220V, Boja žice: tamno-zelena. Broj LED dioda: min. 600. Mogućnost spajanja jednu na drugu brzim konektorima. Prikladno za vanjsku upotrebu dvostruka gumena izolacija. Uključen je adapter sa šuko utikačem. Jamstveni rok minimalno 2 godine. | kom | 2 |  | 0
6. | LED dekorativni 2D svjetleći element oblik "zvijezda", za stup, sa nosačem za stup. Dimenzija 170x72 cm (+-5%), Osvijetljena LED rasvjetom u kombinaciji svjetleće cijevi i svjetlećeg lanca s razmakom između žaruljica max 10 cm. Boja svjetla: 2200K. Uključen je adapter sa šuko utikačem za svaki pojedinačni element. Inox konstrukcija. Min. zaštita IP67 ili jednakvrijedno. Jamstveni rok minimalno 2 godine. | kom | 18 |  | 0
7. | LED dekorativni 2D svjetleći element oblik "vitica", za stup, sa nosačem za stup. Dimenzija 110x70 cm (+-5%). Osvjetljena led rasvjetom svjetleća cijev. Boja svjetla: 2200K. Uključen je adapter sa šuko utikačem za svaki pojedinačni element. Inox konstrukcija. Min. zaštita IP67 ili jednakvrijedno. Jamstveni rok minimalno 2 godine. | kom | 15 |  | 0
8. | LED dekorativni 2D svjetleći element oblik "Iskra", za stup, sa nosačem za stup. Dimenzija 75x75 cm (+-5%). Osvijetljena led rasvjetom svjetleća cijev. Boja svjetla: 2200K. Uključen je adapter sa šuko utikačem za svaki pojedinačni element. Inox konstrukcija. Min. zaštita IP67 ili jednakvrijedno. Jamstveni rok minimalno 2 godine. | kom | 15 |  | 0
9. | LED dekorativni 3D svjetleći element oblika "Kugla". Dimenzija fi 50 cm (+-5%). Osvijetljena led rasvjetom svjetleće linije minimalno 180 led dioda. Boja svjetla: 2200K. Uključen je adapter sa šuko utikačem za svaki pojedinačni element. Aluminijska konstrukcija. Min. zaštita IP67 ili jednakvrijedno. Jamstveni rok minimalno 2 godine. | kom | 2 |  | 0
10. | LED dekorativni 3D svjetleći element oblika "Kugla" dimenzija fi 75 cm (+-5%). Osvijetljena LED rasvjetom svjetleće linije minimalno 360 LED dioda. Boja svjetla: 2200K. Uključen je adapter sa šuko utikačem za svaki pojedinačni element. Inox konstrukcija. Min. zaštita IP67 ili jednakvrijedno. Jamstveni rok minimalno 2 godine. | kom | 2 |  | 0
11. | KUGLICA ZA BOR PVC fi 10cm (+-5%) CRVENA SJAJNA | kom | 15 |  | 0
12. | KUGLICA PVC fi 15cm (+-5%) CRVENA SJAJNA | kom | 40 |  | 0
13. | KUGLICA ZA BOR PVC fi 20cm (+-5%) CRVENA SJAJNA | kom | 40 |  | 0
14. | KUGLICA PVC fi 25cm (+-5%) CRVENA SJAJNA | kom | 10 |  | 0
15. | SVJETLEĆA SIGA min. dim.: širina 3m x visina 0,5m. Sastoji se od 2x segmenta međusobno rastavljiva, min. 114 LED izvora. Boja svjetla: 2200K, boja žice: bijela s dvostrukom izolacijom pogodna za vanjske uvjete. Mogućnost spajanja jednu na drugu brzim konektorima. Jamstveni rok minimalno 2 godine. Uključen je adapter sa šuko utikačem. | kom | 6 |  | 0
16. | LED svjetleća "zavjesa" sljedećih karakteristika:Boja svjetla: 2200K. Min. zaštita IP67 ili jednakvrijedno. Dimenzije: 200 x 500 cm (Š x V, +-5%), Min. 20 resa x 500cm dužine (+-5%), na svakoj resi min. 50 dioda. Napon: 220V, Boja žice: tamno-zelena. Broj LED dioda: min. 1000. Mogućnost spajanja jednu na drugu brzim konektorima. Prikladno za vanjsku upotrebu dvostruka gumena izolacija. Uključen je adapter sa šuko utikačem. Jamstveni rok minimalno 2 godine. | kom | 4 |  | 0
17. | BOR UMJETNI ZELENI Dim 240x155 cm (+-5%). Min. 1490 grančica. Boja: mix dvije vrste nijanse zelene boje. Izrađen od recikliranog politilena (PE) | kom | 1 |  | 0
18. | KABEL PRIKLJUČNI SLR LED 3A, zeleni. Min. zaštita IP67 ili jednakvrijedno. | kom | 9 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0