## Naslovnica
PROJEKT IZRADIO:
FABRIKA ARHITEKTI d.o.o.
ZA PROJEKTIRANJE
Kačićeva 6a, 10000 Zagreb
tel: 00 385 1 3907042; mob: 00 385 91 5021163
e-mail: lovro.bauer@fabrika-arhitekti.com
INVESTITOR: |  | GRAD PREGRADA
Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada
OIB: 01467072751
GRAĐEVINA: |  | GOSPODARSKA ZGRADA DVORCA BEŽANEC k.č.br.1041/2 K.O. Vrbanec
RAZINA RAZRADE: |  | GLAVNI PROJEKT
MAPA: |  | II/II - ARHITEKTONSKI PROJEKT
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA OBNOVE GOSPODARSKE ZGRADE DVORCA BEŽANEC
OZNAKA PROJEKTA: |  | B.P.: 12/25
TROŠKOVNIK IZRADIO: |  | Lovro Bauer, dipl.ing.arh.
PROJEKTANT: |  | Lovro Bauer, dipl.ing.arh.
SURADNICI: |  | Petra Špilj, mag.ing.arch.
DIREKTOR: |  | Lovro Bauer, dipl.ing.arh.
Zagreb, prosinac 2025.

## opci i posebni uvjeti
OPĆI I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH TROŠKOVNIKOM
A) OPĆI TEHNIČKI UVJETI
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika. Svaki ponuđač dužan je pored svake količine upisati svoju jediničnu cijenu za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt.
Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar jednom od njih naznačeno obaveza je za izvoditelja. Sve eventualne nejasnoće i nedefiniranosti izvođač radova treba utvrditi i otkloniti prije davanja ponude.
U slučaju da izvoditelj predlaže iz svojih razloga ili iz razloga ekonomičnosti druga projektantska rješenja dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzoru i investitoru.
Izvoditelj je dužan izraditi projekt organizacije gradilišta u skladu sa Zakonom o gradnji i uskladiti ga sa mogućnostima na parceli.
Svi troškovi proizišli iz formiranja gradilišta kao i troškovi osiguranja istog su obaveza izvoditelja.
Izvoditelj je dužan o svom trošku izvesti ili provoditi:
a) podmirivanje komunalnih troškova (privremene priključke i potrošnju vode, električne energije i sl.)
b) zbrinjavanje otpada sa gradilišta
c) mjere zaštite na radu
d) troškove zauzimanja javno prometnih površina
Eventualne utvrđene štete proizišle gradnjom snosi izvoditelj.
Izvoditelj je dužan pribaviti sve potrebne ateste, a tokom gradnje dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku što je propisano Zakonom o gradnji.
Obaveze i dužnosti prema nadzoru i inspekciji određene su Zakonom o gradnji.
Garantni rokovi i otklanjanje nedostataka
Garantni rok teče od dana tehničkog prijema i predaje radova investitoru.
Garantni rok za kvalitetu obavljenog posla daje izvoditelj i traje dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora.
B) POSEBNI UVJETI ZA NUĐENE RADOVE I IZVEDBU
Općenito:
Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica definiranih Zakonom o normizaciji (NN br. 80/13), odnosno Pravilnicima o tehničkim mjerama za izvođenje pojedinih vrsta radova, navedenih uz pojedine grupe radova.
Sve radove treba kalkulirati prema opisu troškovničkih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova vezanih za izvođenja po HRN normama.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
Materijal
Pod tim se podrazumijeva samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala tako i pomoćnog, veznog i slično. Uključuje se i davanje potrebnih uzoraka za pojedine vrste materijala.
Rad
U kalkulaciji rada uključuje se sav rad, kako glavni tako i pomoćni, sav unutarnji transport, zaštita gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično, sav rad vezan za ugradnju, postavu, proboje i zaštitu instalacija (svi pomoćni radovi vezani za radove na postavi instalacija). Posebna obaveza izvoditelja je uključivanje u svoje kalkulacije i svih prelaznih, spojnih konstrukcija ili elemenata neophodnih za uspostavu sigurnosnih i stručno korektnih detalja na svim vanjskim i nutarnjim spojevima različitih elemenata konstrukcija, obloga ili završnih radova. U cijenu su uključeni transportni troškovi bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično).
Skele
Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skele podrazumijevaju se i prilazi istoj, te ograda.
Oplata
Kod oplate su uključena podupiranja bez obzira na visinu, uklještenja te montaža i demontaža. U cijenu ulazi močenje oplate prije betoniranja kao i mazanje kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
Izmjere
Ako u stavci nije dat način obračuna radova u svemu se pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
Zimski i ljetni rad i ostale otežavajuće okolnosti
Za vrijeme niskih zimskih ili visokih ljetnih temperatura izvođač radova treba zaštititi izvedene radove, jer se ponavljani rad uslijed smrzavanja ili prebrzog sušenja neće priznati, već mora biti uključen u jediničnu cijenu.
Naknadni rad neće se priznati zbog štete nastale uslijed atmosferskih nepogoda ili podzemne vode.
Posebne uzance vezane za nuđenje
Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe).
Jedinične cijene primijenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku.
Nikakve režijske sate neće biti moguće priznati jer sve otežavajuće okolnosti moraju biti ukalkulirane u ponudi uz radove kojima pripadaju.
Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi isključivo izvoditelj, i dužan je otkloniti nedostatke (izmjene materijala, ponovljen rad i slično).
Tehnički uvjeti za grupe radova, bilo građevinskih ili obrtničkih, dani su posebno uz svaku grupu gdje su naznačeni uvjeti za nuđenje i izradu propisanih radova u troškovniku.
Formiranje jediničnih cijena
Iz prethodno navedenog slijedi da jedinične cijene obuhvaćaju sve potrebne radove, pribor, vezna sredstva, brtvila, prelazne sokle, sav okov i pribor, te ugradbeni materijal.
Jedinična cijena po jedinici mjere obuhvaća:
a) dobavu, odnosno izradu na gradilištu ili radionici
b) najam ili amortizacija strojeva, alata i inventara
c) transport vanjski i na gradilištu
d) ugradnju i testiranje
e) preuzimanje od strane nadzora
f) pribavljanje važečih atesta i uvjerenja
g) izrada uputa za izvedbu radova, uputa za način upotrebe ugrađene opreme i strojeva kao i građevine u cjelini
Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Po završetku svih radova i instalacija na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte i priključke, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, očistiti gradilište i o svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem, i sl. dovede cijeli pogođeni objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i u tom stanju ih održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izrade objekta, kao i završno čišćenje iskazani su u posebnoj stavci troškovnika.

## preambule
GRAĐEVINSKI RADOVI
1. PRIPREMNI RADOVI
Izvoditelj radova je obvezan izvršiti svoju organizaciju izvedbe radova prema Zakona o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18 i u skladu s istim treba izraditi Plan uređenja gradlišta.
Budući da se radovi izvode prema projektnoj dokumentaciji kao obnova dijela nosive konstrukcije na nepokretnom kulturnom dobru, izvoditelj radova mora već kod izrade Plana uređenja gradilišta voditi računu o načinu izvedbe i prilagoditi organizaciju rada postojećem stanju i sve obuhvatiti vremenskim planom izvedbe radova.
Sve privremene pristupne putove, odlagališta materijala, pomoćne skele i druge zaštitne mjere mora izvesti, održavati i ukloniti ih tako, da ne ugrozi živote susjeda i odvijanje ostalih radova u građevini.
Izvoditelj mora održavati čistoću gradilišta i privremenih puteva gradilišta tijekom izvođenja radova, posebno tijekom izvedbe radova rušenja, sve u smislu Zakona o zaštiti na radu i Planu uređenja gradilišta.
Ove pripremne i završne radove mora izvoditelj radova obuhvatiti u cijeni svojih radova bez posebne naknade.
Ostale radove mora izvesti sukladno dolje navedenim stavkama.
2. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽA
Opći uvjeti i napomene
Pri izvedbi zemljanih radova moraju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Građevinske norme i HTZ propisi.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je:
- sav rad i materijal;
- svi prijenosi i prijevozi;
- sva potrebna priručna sredstva za izvođenje radova;
- potrebne radne skele i platforme;
- sva podupiranja i razupiranja ako su potrebna;
- zaštitne mjere kod eventualne pojave vode;
- održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport ruševina sa gradilišta.
Obračun iskopanih i nasutih količina vršiti u sraslom stanju materijala, a prema postojećim normama GN. Sve koeficijente zbijenosti i rastresitosti obračunati u jediničnoj cijeni radova.
Sve stavke rušenja, razgradnji i demontaža uključuju i odvoz otpada na gradsku planirku (deponij) uključivo i plaćanje svih potrebnih taksi za deponiranje otpada na planirku.
3. TESARSKI RADOVI I FASADNA SKELA
Pri izvođenju drvenih konstrukcija i oplata obavezno se pridržavati propisanih normi za projektiranje i izvođenje (tehnički uvjeti).
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno prema postojećim propisima, a u skladu sa troškovnikom i projektom. Nekvalitetan materijal mora izvođač o svom trošku ukloniti sa gradilišta.
Okov koji se upotrebljava za učvršćenje krovne konstrukcije mora biti kvalitetan, varena mjesta nesagoriva, a sve površine koje ostaju vidljive prije ugrađivanja moraju se dva puta premazati temeljnom bojom.
Izvođač mora upotrijebiti materijale koji su predviđeni nacrtom i troškovnikom. Ukoliko izvođač želi promijeniti vrstu materijala mora za isto tražiti odobrenje od investitora, ali isto ne smije ići na štetu kvalitete.
Prije početka rada obavezno uzeti mjere na gradilištu.
U jediničnoj cijeni pojedine stavke sadržan je sav rad i materijal, uskladištenje, osiguranje od oštećenja, kvara ili krađe, svi prijenosi i prijevozi, tako da je jedinična cijena konačna.
Ukoliko se pokaže potreba, mora izvođač izvršiti ispitivanje kvalitete upotrebljenog materijala ili dokazati njihovu kvalitetu.
Sve nejasnoće u projektu ili troškovniku mora izvođač razjasniti sa projektantom prije početka rada, te eventualne dopune ili izmjene uvesti u građevinski dnevnik.
Obračun radova vrši se prema stvarno izvedenim količinama i prema "Prosječnim normama u građevinarstvu", ukoliko nije pojedinom stavkom troškovnika drugačije određeno.
Ukoliko za drvenu građu krovišta nije navedena vrsta drveta, podrazumijeva se crnogorica II klase, razreda čvrstoće C24. Sva drvena građa mora biti prije ugradnje tretirana zaštitnim (antifungicidnim, antiinsekticidnim i dr.) sredstvima.
U cijeni izrade krovišta uključeno je i izrada svih detalja u konstrukciji, te svi pomoćni dijelovi konstrukcije sa potrebnim glavnim i pomoćnim (pričvrsnim) materijalima. U jediničnim cijenama uključeni su svi horizontalni i vertikalni transporti.
4. IZOLATERSKI RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Glede navedenih kvaliteta materijala definiranih troškovnikom, ponuđači mogu ponuditi i druge vrste materijala i radova prema svojoj tehnologiji i mogućnostima, ali samo uz suglasnost projektanta i ako zadovoljavaju odredbe HRN-i ili jednakovrijednih.
Prilikom izvođenja izolacija mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta ovjerenih detalja.
Hidroizolaciju ravnih ploha obvezno treba izvesti tako da se spriječi prodor vode izvan sistema odvodnje, odnosno da pri topljenju leda i snijega voda ne prodire u građevinu.
Pri radu se treba obvezno pridržavati odredbi HRN-i ili jednakovrijednih, ali se postavlja dodatni zahtjev (izvan HR normi): postojanost izolacionog materijal na niskim temperaturama do - 20°C, uz zadržavanje nazivne čvrstoće na kidanje u oba smjera u približno jednakoj veličini.
Sve radove u svezi izvedbe detalja, horizontalnih i vertikalnih slojeva izolacije koji se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača.
Izolaciju treba izvoditi na suhu, čistu, odmašćenu i ravnu podlogu. Uvjeti kvalitete podloge ovise o materijalu koji će se uporabiti, a prema specifikaciji proizvoditelja i tehnologiji izvedbe.
Radove treba uskladiti s radovima na limariji, gdje su slojevi izolacije i limarija u neposrednom dodiru.
Nakon izvedbe svakog sloja izolacije treba isti pregledati nadzorni inženjer i tek se nakon pozitivnog mišljenja i upisa u građevinski dnevnik može izvoditelj nastaviti s daljnjim radom. Nepravilno ili nekvalitetno izvedene slojeve mora izvoditelj na svoj trošak ukloniti i izvesti pravilno.
Sve spojeve plastičnih (PE ili PVC) folija treba variti vrućim zrakom ili spajati samoljepivom trakom širine minimalno 4 cm, odnosno izvesti po detalju izolacije, sve bez posebne naplate.
U sklopu stavke treba slojeve izolacije (osim toplinske, gdje to nije drugačije navedeno troškovnikom) izvesti povijene uz bočne vertikalne ili kose plohe visine do 15 cm bez posebne naplate, u cijeni m2 tlocrtne izolacije.
Gdje je potrebno, treba izvoditelj izvesti i holkere visine 15-30 cm i obračunati ih u m2 razvijene površine izolacije, ako troškovnikom nije drugačije određeno. Veća visina slojeva izolacije (od 30 cm) obračunava se u posebnim stavkama.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju obvezno biti ispitani i certifikati priloženi. Ukoliko ne postoje domaće norme, treba priložiti rezultate ispitivanja koji zadovoljavaju odredbe normi ISO ili EN.
Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova uručiti potrebne certifikate odgovarajućoj nadležnoj službi. Zabranjena je upotreba materijala i dijelova te izvedba radova prije predočenja certifikata.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potreban rad na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu slojeva izolacije po detaljima kod prelaza, lomova i sudara ploha, završetaka slojeva izolacija, dilatacija u konstrukciji i slojevima izolacije, oko raznih šahtova, kanala, prodora/proboja kroz slojeve izolacija, ugradbu raznih rubnih traka, putz lajsni i slično, sve do potpune gotovosti i funcionalnosti.

## pripremni radovi
NAPOMENA: OPĆI UVJETI GRUPA RADOVA SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA I NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULE" - POTREBNO IH JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE DAVANJA PONUDE
GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | PRIPREMNI RADOVI
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA
1 | Sakupljanje i odvoz otpada u prizemlju.
Uključivo usitnjavanje ruševina, vertikalni i horizontalni transport. Izvesti pažljivo kako se ne bi oštetili dijelovi konstrukcije. Sa utovarom i odvozom na deponij. Obračun po m3.
|  | m3 | 50 | 0 | 0
2 | Sakupljanje i odvoz sve drvene građe.
Sakupljanje i odvoz sve drvene građe krova i poda potkrovlja koja je urušena. Uključivo usitnjavanje ruševina, vertikalni i horizontalni transport. Izvesti pažljivo kako se ne bi oštetili dijelovi konstrukcije. Sa utovarom i odvozom na deponij. Obračun po m3.
|  | m3 | 10 | 0 | 0
3 | Čišćenje poda kata.
Čišćenje i uklanjanje izmeta (sloj debljine 20-30 cm) s poda kata. Uključivo vertikalni i horizontalni transport. Izvesti pažljivo kako se nebi oštetili dijelovi konstrukcije. Sa utovarom i odvozom na deponij. Obračun po m2.
|  | m2 | 330 | 0 | 0
1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## demontaže i rušenja
NAPOMENA: OPĆI UVJETI GRUPA RADOVA SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA I NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULE" - POTREBNO IH JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE DAVANJA PONUDE
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA
2. | DEMONTAŽE I RUŠENJA
1 | Demontaža pokrova.
Pažljiva demontaža pokrova od biber crijepa i sljemenjaka sa svim spojnim sredstvima i sidrenjima. Stavka uključuje demontažu letvi 3/5 cm I pokrova od biber crijepa i sljemenjaka. Sa utovarom i odvozom na deponij. Obračun po m2 kose površine pokrova.
|  | m2 | 55 | 0 | 0
2 | Demontaža drvene građe dvostrešnog krovišta.
Pažljiva demontaža drvene građe dvostrešnog krovišta, dvostruka visulja. Drvena građa međusobno povezana tesarskim vezovima i klamfama. Sa utovarom i odvozom na deponij. U stavku uključen sav potreban rad, te eventualna radna skela. Obračun po m3 drvene građe.
| rogovi 16/16 cm | m3 | 0.25 | 0 | 0
| prirošci 16/16 cm | m3 | 0.46 | 0 | 0
| razupora 16/14 cm | m3 | 0.1 | 0 | 0
| vezna greda 26/26 cm | m3 | 0.8 | 0 | 0
| ostali oštećeni elementi krovne konstrukcije | m3 | 0.1 | 0 | 0
3 | Čišćenje svodova s gornje strane.
Uključivo usitnjavanje ruševina, vertikalni i horizontalni transport. Izvesti pažljivo kako se ne bi oštetili dijelovi konstrukcije i susjedne plohe koji se ne ruše. Sa utovarom i odvozom na deponij. Obračun po m3.
|  | m3 | 100 | 0 | 0
2. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽA UKUPNO: |  |  |  | 0

## tesarski
NAPOMENA: OPĆI UVJETI GRUPA RADOVA SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA I NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULE" - POTREBNO IH JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE DAVANJA PONUDE
3. | TESARSKI RADOVI I FASADNA SKELA
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA
1 | Doprema, krojenje i ugradnja daščane oplate krova.
Građa treba biti od crnogorice, II klase, propisno suha, piljena bez oštećenja i pukotina. Širina dasaka ne smije biti manja od 16 cm, a debljina 24 mm. Pribijanje oplate na rogove izvesti čavlima dužine 6 cm, s međurazmakom min. 0,5 cm. Sve radove izvesti po pravilima tesarske struke. Jediničnom cijenom obuhvatiti podizanje do mjesta ugradnje. Sva građa mora biti premazana antiinsekticidnim i antifugicidnim premazom u dva sloja. Građa tehnički suha, kvalitete C24. Obračun prema m2 stvarne površine ugrađene građe.
|  | m2 | 115 | 0 | 0
0
2 | Krovna konstrukcija. |  |  |  | 0
| Postavljanje novih privremenih poduprtih rogova. Stavka uključuje dobavu, zaštitu i ugradnju drvene građe, uključujući sve potrebne spojeve. Drvenu građu rogova potrebno ponovno upotrijebiti prilikom zamjene cijele krovne konstrukcije. Čelik sa spojeve kvalitete S-235, odgovarajuće antikorozivno zaštićen. Prema HRN EN ISO 12944-2 definirana klasa korozivnosti je C2. Debljina zaštite definirati u skladu s navedenom klasom za ponuđeni proizvod. |  |  |  | 0
| Prije naručivanja građe točne mjere građe provjeriti na licu mjesta. |  |  |  | 0
| Elementi konstrukcije rogova kvalitete C24. |  |  |  | 0
| - rogovi 14/18 cm, l = 700 cm, kom. 2 |  |  |  | 0
| - rogovi 14/18 cm, l = 750 cm, kom. 2 |  |  |  | 0
| Obračun po m3 drvene građe. | m3 | 0.8 | 0 | 0
0
3 | Privremena fasadna skela. |  |  |  | 0
| Montaža, demontaža i amortizacija za vrijeme izvođenja radova privremene fasadne skele za izvedbu svih potrebnih radova na krovu. Sa prilazima, manipulativnim površinama, ogradama i zaštitama, penjalicama, ukrutama za stabilizaciju skele, elementima za pričvršćenje, zaštitni krov iznad najviše radne etaže skele, te potrebnim uzemljenjem. Širina skele treba biti min. 90 cm (radi mogućnosti dopreme i montaže gotovih lijevanih elemenata pročelja), svijetla visina etaže min. 180 cm, udaljenost od pročelja 20 cm. Na mjestima skretanja skele s jednog na drugo pročelje osigurati nesmetan prijelaz na istom nivou. Pročeljna skela može se montirati ovisno o mogućnostima izvođača, kao tvornički proizvedena tipska skela koja ima pravovaljani certifikat ovjeren u skladu s važećim propisima ili se izvodi prema posebnom projektu za montažu pročeljne skele. U tom slučaju u jediničnu cijenu izvedbe pročeljne skele uključena je izrada projekta skele koja mora zadovoljiti uvjete: statičku otpornost i stabilnost pri svim predvidivim opterećenjima, sigurnost pri radu, omogućavanje nesmetanog rada više radnika, zaštićenost prostora ispod nivoa na kojem se izvode radovi i zaštićenost prostora ispod i ispred skele. Skela mora biti zaštićena jutom ili drugim materijalom koji će spriječiti širenje prašine za vrijeme izvođenja radova. Izvedba prema svim propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije površine skele. | m2 | 120 | 0 | 0
0
4 | Građevinski podupirači ispod svodova i lukova. |  |  |  | 0
| Postava za vrijeme izvođenja radova i demontaža građevinskih podupirača, nosivosti do 20 kN, na mjestima parcijalnih razgradnji i slično. Rad se izvodi po nalogu projektanta konstrukcije. Obračun po kom podupirača. |  |  |  | 0
| čelični podupirači l=2,65-3,40 m | kom | 53 | 0 | 0
| čelične horizontale l=1,85-4,00 m | kom | 29 | 0 | 0
| drvene grede 10/10 cm | m3 | 0.76 | 0 | 0
| fosne d=5 cm | m3 | 0.27 | 0 | 0
0
5 | Drveni podupirači ispod rogova privremene krovne konstrukcije. |  |  |  | 0
| Postava za vrijeme izvođenja radova i demontaža drvenih podupirača, na mjestima parcijalne razgradnje i izvedbe privremene krovne konstrukcije. Rad se izvodi po nalogu projektanta konstrukcije. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 drvene građe. |  |  |  | 0
| drvene grede 14/14 cm, C24, l=1,90-4,00 m | m3 | 3 | 0 | 0
| drvene grede 10/10 cm | m3 | 0.2 | 0 | 0
| fosne d=5 cm | m3 | 0.1 | 0 | 0
3. | TESARSKI RADOVI I FASADNA SKELA UKUPNO: |  |  |  | 0

## izolaterski
NAPOMENA: OPĆI UVJETI GRUPA RADOVA SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA I NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULE" - POTREBNO IH JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE DAVANJA PONUDE
4. | IZOLATERSKI RADOVI
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA
1 | Paropropusna i vodonepropusna folija.
Dobava i postava paropropusne i vodonepropusne folije preko daščane oplate krova, a sve na način prema uputi proizvođača. Obračun po m2 krovne plohe, bez ikakvih drugih dodataka.
|  | m2 | 115 | 0 | 0
4. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  | 0
| PDV 25%: |  | 0
| SVEUKUPNO: |  | 0
U ___________________ , _____________________
(mjesto) (datum)
NAPOMENA: OBAVEZNO PROVJERITI FORMULE PRIJE IZDAVANJA PONUDE.
ZA PONUDITELJA:
(potpis i pečat ovlaštene osobe)