## Sheet1
Prilog 3.
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv proizvoda | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena
1 | Stanica za praćenje kvalitete zraka Tehničke specifikacije: - komplet senzora za praćenje plinova: NO,NO2, CO,O3, SO2 - senzori/senzorski moduli za mjerenje koncentracije lebdećih čestica: PM-1, PM2.5 i PM-10 - senzori za praćenje temperature zraka, vlage, atmosferskog tlaka zraka, praćenje razine buke - jamstveni rok minimalno 24 mjeseca - uključena licenca za pristup aplikaciji mjerne stanice, - pohrana izmjerenih podataka na prikladnom mediju, - prikaz izmjerenih podataka na web mjestu, - u cijenu mora biti uključena montaža na lokaciji korisnika. | Komplet | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO BEZ PDV-a |  | 0
|  |  | IZNOS PDV-a 25% |  | 0
|  |  | UKUPNO S PDV-om |  | 0