## Navodnjavanje igrališta
Automatsko navodnjavanje nogometnog igrališta
1. | DINAMIČKI RASPRSKIVAČ
1. | Dobava i ugradnja dinamičkog raspršivača sa inox podizaćem dometa od 13,7m do 21,9m (+-0,5m) protoka od 13,6 l/min do -120,7l/min (+-1l/min) sa mlaznicam pod kutom od cca 25⁰ . |  |  | 0
|  | kom | 24 | 0
| UKUPNO DINAMIČKI RASPRSKIVAČ |  |  | 0
2. | PRIBOR I ARMATURE
2.1. | Kuglasti ventil 2" sa ispustom za kompresorsko pražnjenje sistema sa manometrom - za ugradnju na tlačni vod | kom | 1 | 0
2.2. | Elektrokabel IRC 7-1 7x1mm - podzemni | m | 230 | 0
2.3. | Elektrokabel IRC 3-1 3x1mm - podzemni | m | 197 | 0
2.4. | Vodotijesni spoj za elektrokablove DBRY | kom | 36 | 0
2.5. | Set spojnog materijala za ventile 1" | kom | 24 | 0
2.6. | Set spojnog materijala za lateralne linije | kom | 24 | 0
2.7. | Potrošni materijal za spajanje i brtvljenje spojeva, izvedbu zaštitnih vodova i sl. | komplet | 1 | 0
2.8. | Dobava i ugradnja ventilske kutije od plastičnog materijala , sa poklopcem. Ventilska kutija dimenzija cca 63 x 54,5 x 30,5 cm (+-1cm) | kom | 5 | 0
| UKUPNO PRIBOR I ARMATURE |  |  | 0
3. | AUTOMATIKA
3.1. | Dobava elektomagnetskih ventila 1'' , 24V s dvostrukim filtriranjem - dijafragma sa samopročišćavajućim filterom i filter u solenoidu. Tlakom balansiran dijafragma, jednodijelni solenoid s malom potrošnjom energije i ugrađenim filterom 200 mikrona. | kom | 24 | 0
3.2. | Dobava oborinskog senzora od UV otpornog kučišta, namijenjenog za rezidencijalne i komercijalne površina, sa aluminijskim nosačem. Senzor pogodan za niskonaponske 24 VAC upravljačke krugove i 24 VAC relejne krugove za pokretanje pumpe. Električni priljučak 3A _ 125/250 VAC , priključni UV otporni kabel duljine min 7,5m. | kom | 1 | 0
3.3. | Dobava modularnog programatora navodnjavanja 220V (24V) za vanjsku ugradnju sa mogučnošču upravljanja do 12 zona. Mogućnost manualnog pokretanja ciklusa jednim pritiskom na gumb na panelu programatora. Osvjetljeni LCD display olakšava preglednost ako je uređaj ugrađen u mračnijem prostoru ili direktno izložen suncu. Mogućnost odgode navodnjavanja do 14 dana. | kom | 1 | 0
3.4. | Dobava elektomagnetskih ventila 2'' , 24V sa ojačanom dijafragmom, visine 25,4 cm, duljine 19,7 cm širine 12,7 cm (odstupanje u dimenzijama +- 0,5cm) . | kom | 1 | 0
| UKUPNO AUTOMATIKA |  |  | 0
4. | SPOJNI MATERIJAL
4.1. | Komplet tlačnog spojnog materijala iz polipropilena, za PEHD cjevovode dimenzije 63mm, 10 bara | komplet | 1 | 0
| UKUPNO SPOJNI MATERIJAL |  |  | 0
5. | PE CIJEVI
5.1. | Cijev iz polietilena za izvedbu razvoda instalacije za opskrbu ventilskih kutija PE cijev 63 mm, 10 bara
|  | m' | 180 | 0
5.2. | Cijev iz polietilena za izvedbu razvoda instalacije za opskrbu rasprskivača PE cijev 40 mm, 10 bara | m' | 1180 | 0
| UKUPNO PE CIJEVI |  |  | 0
6. | INSTALATERSKI I BUNARSKI RADOVI
6.1. | Ugradnja PE cjevovoda i el. kablova za instalaciju navodnjavanja, uključivo dopremu, polaganje u pripremljeni rov, dobavu i sva potrebna spajanja polipropilenskim spojnim elementima. | m' | 1787 | 0
6.2. | Ugradnja rasprskivača na postavljenu vodovodnu instalaciju i montažu spojeva na cjevovod, sva potrebna visinska podešavanja, osiguranje spojeva i brtvljenja, te ugradnja odgovarajučih mlaznica i podešavanje kuteva. | kom | 24 | 0
6.3. | Ugradnja sklopova ventilskih okana, uključivo stabilizaciju okna, izradu drenažne podloge te sva potrebna brtvljenja spojeva. | kom | 5 | 0
6.4. | Ispiranje instalacije po sekcijama za vrijeme ugradnje, tlačne probe po sekcijama tlačnih vodova, puštanje u pogon i prilagodba sustava do pune funkcionalnosti. | paušal | 24 | 0
6.5. | Ugradnja programatora i oborinskog senzora. Stavka uključuje izradu horizontalnog prodora u betonu (i zatvaranje istog), ugradnju programatora, potreban materijal, te ostale radove za izvedbu spoja programatora sa ventilima i oborinskim senzorom. | paušal | 1 | 0
| UKUPNO INSTALATERSKI I BUNARSKI RADOVI |  |  | 0
7. | ZEMLJANI I GRAĐEVINSKI RADOVI
7.1. | Strojni iskop rova profila 12 cm x 40 cm, sa zatrpavanjem rova materijalom iz iskopa | m' | 620 | 0
7.2. | Ručni iskop jama za ventilske kutije | kom | 5 | 0
| UKUPNO ZEMLJANI I GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO SVI RADOVI |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-OM |  |  | 0